## SEZNAM OBLASTÍ
| ČÍSLO OBLASTI | NÁZEV OBLASTI
TECHNICKÁ OPATŘENÍ | 1 | Stavební materiály
| 2 | Střechy a povrchy
| 3 | Elektřina
| 4 | Osvětlení
| 5 | Vytápění
| 6 | Zateplení
| 7 | Větrání
| 8 | Chlazení
| 9 | Stínění
| 10 | Spotřebiče + IT
| 11 | Datová centra
| 12 | Pitná voda
| 13 | Šedá voda
| 14 | Dešťová voda
| 15 | Vodní prvky
| 16 | Zeleň
| 17 | Biodiverzita
| 18 | Potraviny
| 19 | Tříděný odpad
| 20 | Cirkularita
| 21 | Dodavatelé a veřejné nákupy
| 22 | Doprava
MĚKKÁ OPATŘENÍ | 23 | Monitoring a analýza dat
| 24 | Vyhodnocení, zpětná vazba
| 25 | Data v praxi - interpretace a edukace
| 26 | Systémová a organizační opatření

## OPATŘENÍ
DEKARBONIZAČNÍ OPATŘENÍ PRO ŠKOLY
Vysvětlivky: |  | M - mitigační, A - adaptační, E - edukativní |  | -1 negativní, 0 žádný, 1 nejméně - 5 nejvíce, N - nehodnoceno - není relevantní |  | 1 nenáročné - 3 náročné
ČÍSLO OBLASTI | OBLAST | TYP OPATŘENÍ | NÁZEV OPATŘENÍ | MITIGACE | ADAPTACE | PROVEDITELNOST
[6 empty] | ORGANIZAČNÍ | FINANČNÍ | TECHNICKÁ
TECHNICKÁ OPATŘENÍ
1 | STAVEBNÍ MATERIÁLY | M, A |  | 5 | 1-2 | 3 | 3 | 3
| Stavební materiály | M, A | Alternativní stavební materiály na přírodní bázi | 5 | 2
| Stavební materiály |  | - dřevo a materiál na jeho bázi
| Stavební materiály |  | - hlína
| Stavební materiály |  | - sláma, konopí, len
| Stavební materiály |  | - slámokarton (desky z lisované slámy)
| Stavební materiály | M, A | Recyklace stavebního materiálu a demoličního odpadu | 5 | 1
| Stavební materiály |  | - dřevo, cihly, kámen aj.
- recyklovaný beton
| Stavební materiály |  | - celé stavební prvky - střešní krytiny, dveře, okna, obklady, nábytek ad.
| Stavební materiály | M, A | Modulární stavby | 4 | 2
2 | STŘECHY A POVRCHY | M, A |  | 1-5 | 3-5 | 2 | 2 | 2
| Střechy a povrchy | M, A | Vegetační střecha | 3 | 5
| Střechy a povrchy | M, A | Biosolární střecha | 5 | 5
| Střechy a povrchy | M, A | Změna pokryvného materiálu střechy a ostatních ploch | 1 | 3
- změna střešní krytiny
| Střechy a povrchy |  | - dřevo, kůra, štěrk, písek, tartan, umělý trávník (chodníky, parkoviště, hřiště ad.)
| Střechy a povrchy | M, A | Změna reflektance a barvy střechy a ostatních povrchů | 2 | 4
| Střechy a povrchy |  | - odrazivé nátěry - např. stříbrný nátěr
| Střechy a povrchy |  | - změna tmavých povrchů za světlejší (fasády, chodníky, parkoviště, hřiště ad.) - světlé nátěry, světlé materiály - bílý štěrk, písek, tartan, umělý trávník
| Střechy a povrchy | M, A | Změna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné | 1 | 4
| Střechy a povrchy |  | - vrstvení materiálu dle propustnosti
| Střechy a povrchy |  | - zatravňovací dlažba, částečně propustná dlažba, dřevo, kůra, štěrk, písek, trávník
3 | ELEKTŘINA | M |  | 2-5 | 0-1 | 2 | 2 | 2
| Elektřina | M, A | Fotovoltaické panely | 5 | 1
| Elektřina | M | Biomasa | 4 | 0
| Elektřina | M | Kogenerační + trigenerační jednotky | 4 | 0
| Elektřina | M | Komplexní automatizované systémy řízení | 3 | N
| Elektřina | M | Virtuální baterie, obchodování, účast v energetických komunitách | 2 | N
| Elektřina | M | Nákup zelené elektřiny | 4 | 0
| Elektřina | M | Energetický audit | 2 | N
4 | OSVĚTLENÍ | M |  | 1-3 | 0 | 2 | 2 | 2
| Osvětlení | M | Komplexní změna režimu osvětlení budovy a okolí | 3 | 0
| Osvětlení |  | - úsporné žárovky, LED žárovky
| Osvětlení |  | - dostatečné přirozené denní světlo (např. zvýšením míry prosklení fasády, vytvoření nových světlíků, světlovodů, využití zrcadel k přesměrování světla)
| Osvětlení |  | - snížení množství a intenzity osvětlení (kde je to možné)
| Osvětlení |  | - zhasínání během přestávek
| Osvětlení |  | - zhasínání na chodbách a toaletách
| Osvětlení |  | - vypínání venkovního osvětlení
| Osvětlení | M | Automatizované řídící systémy osvětlení | 2 | 0
| Osvětlení |  | - regulace a biodynamické osvětlení
| Osvětlení |  | - senzory pohybu a časový spínač
| Osvětlení | M | Provozní opatření | 1 | 0
| Osvětlení |  | - označení světelných spínačů (který vypínač patří k jakému světlu)
5 | VYTÁPĚNÍ | M |  | 2-5 | 0-1 | 2 | 3 | 1-2
| Vytápění | M, A | Fotovoltaické panely | 3 | 1
| Vytápění | M | Solární kolektory pro ohřev vody | 3 | 1
| Vytápění | M | Geotermální energie | 5 | 0
| Vytápění | M | Biomasa | 5 | 0
| Vytápění | M | Tepelná čerpadla (vzduch, voda, země) | 4 | 0
| Vytápění |  | - čerpadla s regulovatelným počtem otáček
| Vytápění |  | - čerpadla využívající potenciál odpadní vody
| Vytápění | M | Úsporné systémy ohřevu a cirkulace teplé vody | 3 | 0
| Vytápění | M | Vytápění integrované do konstrukcí | 2 | 0
| Vytápění |  | - aktivované betonové jádro
| Vytápění |  | - stěnové vytápění
| Vytápění | M | Chytrá regulace | 3 | 0
| Vytápění |  | - programovatelný termostat v učebnách a kancelářích
| Vytápění |  | - termostatické ventily
| Vytápění |  | - možnost oddělené regulace topných okruhů
| Vytápění |  | - termostatické vodovodní baterie
| Vytápění | M, A | Rekuperace tepla | 3 | 1
| Vytápění |  | - rekuperace tepla v akumulačních nádobách
| Vytápění |  | - rekuperace odpadního tepla ze tříd a z provozu kuchyně a jídelny
| Vytápění |  | - rekuperační a regenerační výměníky pro zpětné získávání tepla z šedé vody
| Vytápění | M | Vytápění na nižší teploty | 4 | 0
| Vytápění |  | - snížení teploty o 1 °C
| Vytápění |  | - snížení teploty během noci/víkendu/prázdnin (min. o 5°C)
| Vytápění | M | Izolace | 2 | 0
| Vytápění |  | - izolace potrubí v kotelnách a na rozvodech
| Vytápění |  | - izolace radiátorových výklenků
| Vytápění | M | Energetický audit | 2 | N
| Vytápění |  | - snížení spotřeby energie
| Vytápění |  | - zvýšení energetické efektivity
6 | ZATEPLENÍ | M, A |  | 2-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3
| Zateplení | M, A | Dodatečné zateplení | 4 | 3
| Zateplení |  | - obálky budovy
| Zateplení |  | - střechy
| Zateplení | M, A | Výměna/repase/renovace/přesklení transparentních částí konstrukce | 3 | 3
| Zateplení |  | - tepelně izolační okna (např. trojskla v oknech)
| Zateplení |  | - speciální zasklení s proměnnou solární a spektrální propustností či možnostmi její změny uživatelem
| Zateplení | M, A | Dodatečná izolace do výplní otvorů | 2 | 2
| Zateplení |  | - dveře
| Zateplení |  | - okna
| Zateplení | M, A | Výměna izolace za materiál s lepšími fyzikálními vlastnostmi | 3 | 3
7 | VĚTRÁNÍ | M, A |  | 0-3 | 2-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3
| Větrání | M, A | Rekuperační jednotky | 3 | 4
| Větrání |  | - rekuperační jednotka spojená s centrální vzduchotechnikou
| Větrání |  | - rekuperační jednotka pro každou místnost (vhodné i pro rekonstrukce)
| Větrání | M, A | Automatické ovládání větrání otevíracími okny | 2 | 3
| Větrání | M, A | Otevírací okna - nárazové větrání | 1 | 2
| Větrání | A | Stropní větráky | 0 | 2
8 | CHLAZENÍ | M, A |  | -1-3 | 3-5 | 2 | 3 | 2
| Chlazení | A | Klimatizace | -1 | 3
| Chlazení |  | - správný režim provozu a údržby klimatizace | 1
| Chlazení |  | - šetrnější chladiva do klimatizace | 2
| Chlazení |  | - snížení klimatizace (zvýšení teploty) o 1°C | 2
| Chlazení |  | - pravidelné kontroly a správné zacházení klimatizace | 1
| Chlazení |  | - NEinstalovat klimatizační jednotku na místo přímo osvícené sluncem | 2
| Chlazení |  | - ustanovit politiku na optimální použití klimatizace | 2
| Chlazení | M, A | Chlazení využívající zemní registr | 3 | 4
| Chlazení | M, A | Chlazení využívající povrchovou či podzemní vodu a zem či podzemí | 4 | 4
| Chlazení |  | - voda z povrchových vodních ploch, řeky, jezera apod.
| Chlazení |  | - podzemní voda ze studně či zemního vrtu
| Chlazení |  | - zemní chlazení plošné
- chlazení z podzemního vrtu
| Chlazení | M, A | Chlazení integrované do konstrukcí | 3 | 4
| Chlazení |  | - aktivované betonové jádro
| Chlazení |  | - stěnové chlazení
| Chlazení | M, A | Rekuperace chladu v akumulačních nádobách | 3 | 4
| Chlazení | M, A | Zelená střecha a stěny | 3 | 5
9 | STÍNĚNÍ | M, A |  | 1-2 | 3-4 | 2 | 2 | 2
| Stínění | M, A | Vnější a vnitřní stínící prvky | 2 | 4
| Stínění |  | - vnější žaluzie
| Stínění |  | - slunolamy
| Stínění |  | - systém automatického ovládání stínících prvků
| Stínění |  | - záclony, závěsy, vnitřní rolety
| Stínění |  | - textilie (např. tažné plachty na dvoře)
| Stínění |  | - pergoly, markýzy
| Stínění |  | - přesahy střech, stříšky
| Stínění | M, A | Sluneční fólie na sklo na okna | 1 | 3
| Stínění | M, A | Stínění zelení | 2 | 4
| Stínění |  | - stromy (v zemi, v květináči)
| Stínění |  | - zelené zástěny/ prvky v prostoru
| Stínění |  | - zelené stěny
10 | SPOTŘEBIČE + IT | M |  | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 1
| Spotřebiče + IT | M | Nákup energeticky šetrných spotřebičů a techniky | 3 | 0
| Spotřebiče + IT |  | - úsporná výpočetní a kancelářská technika
| Spotřebiče + IT |  | - úsporné ledničky, mikrovlnky, myčky, pračky
| Spotřebiče + IT | M | Zásuvkové lišty s vypínačem | 2 | 0
| Spotřebiče + IT | M | Zachování křídových tabulí místo smartboardů (alespoň někde) | 2 | 0
| Spotřebiče + IT | M | Změna provozu a režimu | 2 | 0
| Spotřebiče + IT |  | - vypínání prázdných lednic a mrazáků, umístění dále od zdrojů tepla
| Spotřebiče + IT |  | - časový spínač u nápojových automatů
| Spotřebiče + IT |  | - časové spínače na zařízeních pro přípravu teplé vody
| Spotřebiče + IT |  | - tiskárny a kopírky v režimu spánku a při nepoužívání (volné dny) vypínat
| Spotřebiče + IT |  | - odpojování nevyužívaných zařízení přes noc, víkendy a prázdniny
| Spotřebiče + IT |  | - automatické vypínání serverů
| Spotřebiče + IT |  | - automatické vypínání počítačů, hibernace po výuce a přes noc
| Spotřebiče + IT |  | - vypnutí monitorů a projektorů po výuce
| Spotřebiče + IT | M | Komplexní energetický management výpočetní a kancelářské techniky | 2 | N
11 | DATOVÁ CENTRA | M |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
| Datová centra | M | Efektivnější chladící systém na datová centra | 2 | 1
| Datová centra | M, A | Aktivně řízené vytápění, ventilace, klimatizace v datovém centru | 2 | 1
| Datová centra | M, A | 16 pravidel pro úspory energií v datacentrech | 2 | 1
12 | PITNÁ VODA | M, A |  | 2 | 3 | 1-2 | 1-2 | 1-2
| Pitná voda | M, A | Úsporná opatření | 2 | 3
| Pitná voda |  | - úsporná opatření na výtokových armaturách
| Pitná voda |  | - úsporné systémy splachování WC
| Pitná voda |  | - perlátory a stop ventily na baterie u umyvadel
| Pitná voda |  | - úsporné sprchové hlavice
| Pitná voda |  | - úsporné (bezdotykové) baterie
| Pitná voda |  | - kontrola kapajících kohoutků (případné opravy)
| Pitná voda |  | - šetrné chování spotřebitelů, osvěta, proškolení uživatelů, grafické upozornění
13 | ŠEDÁ VODA | M, A |  | 3 | 3 | 2-3 | 2-3 | 2-3
| Šedá voda | M, A | Úprava, filtrace, čištění a další využití šedé vody jako vody užitkové | 3 | 3
14 | DEŠŤOVÁ VODA | M, A |  | 1 | 3-4 | 1-3 | 1-3 | 1-3
| Dešťová voda | M, A | Opatření pro hospodaření s dešťovou vodou (HDV) | 1 | 3-4
| Dešťová voda |  | - sudy, povrchové nádrže na vodu, vodní plochy (jezírka, tůně, mokřady)
- akumulační nádrže s bezpečnostním přelivem
| Dešťová voda |  | - podzemní retenční nádrže
| Dešťová voda |  | - kanály, prohlubně, filtrační drenáže
| Dešťová voda |  | - vsakovací průlehy s retenčními rýhami
| Dešťová voda |  | - trávníky, dešťové zahrady, záhony, stromy, keře
| Dešťová voda |  | - propustné dlažby a lité povrchy
| Dešťová voda |  | - zatravňovací dlažba a štěrkový trávník
| Dešťová voda |  | - zavlažovací obrubníky (s mezerami pro volný odtok vody do trávníku)
| Dešťová voda |  | - zelené střechy a fasády
15 | VODNÍ PRVKY | A |  | 0 | 4-5 | 2 | 2-3 | 2-3
| Vodní prvky | A | Plošné povrchové vodní prvky | 0 | 5
| Vodní prvky |  | - mokřady
| Vodní prvky |  | - jezírka
| Vodní prvky |  | - tůně
| Vodní prvky |  | - hrazení malých toků na pozemku
| Vodní prvky | A | Vodní prvky s nuceným oběhem vody | 0 | 4
| Vodní prvky |  | - kašny
| Vodní prvky |  | - pítka
| Vodní prvky |  | - osvěžovače/rozprašovače
16 | ZELEŇ | M, A |  | 0-2 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 1-2
| Zeleň | M, A | Výsadba a zakládání zeleně (trávníky, záhony, keře, stromy, vegetační stěny) | 2 | 5
| Zeleň |  | - zakládání nových trávníků vč. extenzivních
| Zeleň |  | - výsadba keřového patra
| Zeleň |  | - výsadba solitérů a malých společenství stromů s místním ochlazovacím účinkem
| Zeleň |  | - tvorba trvalkových záhonů
| Zeleň |  | - zakládání produkčních zahrad
| Zeleň |  | - výsadba vnitroblokové zeleně, úpravy vnitrobloků a atrií
| Zeleň |  | - zakládání vegetačních stěn a svislých zahrad
| Zeleň |  | - instalace treláží pro popínavé rostliny před fasádou
| Zeleň |  | - stavění teras - více plochy na zeleň
| Zeleň | A | Údržba trávníku | 1 | 2
| Zeleň |  | - vhodná skladba travin
| Zeleň |  | - vhodné funkční typy
| Zeleň |  | - vhodný způsob seče
| Zeleň | A | Zatravňovací dlažba | 1 | 2
| Zeleň | A | Významná zeleň uvnitř budov | 1 | 3
| Zeleň |  | - solitérní květiny nebo dřeviny v květináčích
| Zeleň |  | - interiérové zelené stěny
| Zeleň | A | Udržování nezastavěných zelených ploch (umístění staveb mimo ně) | 1 | 3
| Zeleň | A | Závlahové systémy | 0 | 2
| Zeleň |  | - automatizované systémy závlahy (chytré zavlažování)
17 | BIODIVERZITA | A |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1
| Biodiverzita | A | Refugia a habitaty pro živočichy | 0 | 2
| Biodiverzita | A | Podpora opylovačů, motýlí louky | 0 | 2
18 | POTRAVINY | M, A |  | 2-4 | 0-1 | 1 | 1 | 1
| Potraviny | M | Výběr dodavatele | 4 | 0
| Potraviny |  | - nižší uhlíková stopa
| Potraviny |  | - lokálnost
| Potraviny |  | - udržitelnost
| Potraviny |  | - bezobal
| Potraviny | M | Omezení masa a mléčných produktů | 4 | 0
| Potraviny |  | - zařazení 2 bezmasých jídel týdně do školního menu
| Potraviny | M | Automaty na jídlo a pití | 2 | 0
| Potraviny |  | - snížit množství automatů
| Potraviny |  | - upřednostnit kiosek před automatem
| Potraviny |  | - upřednostnit produkty bez obalu, čerstvé potraviny
| Potraviny |  | - upřednostnit vodu z kohoutku před vodou v PET lahvích
| Potraviny | M | Následné využití zbytků potravin | 2 | 1
| Potraviny |  | - kompostování rostlinných zbytků na pozemku nebo ukládání do nádob
| Potraviny |  | - nabídka nevyužitých surovin potřebným – potravinová banka
| Potraviny |  | - nabídka nevyužitých surovin zemědělcům pro zvířata
19 | TŘÍDĚNÝ ODPAD | M |  | 3 | 0-1 | 1 | 1 | 1
| Tříděný odpad | M | Instalace nádob na základní tříděný odpad (papír, plasty, sklo, kartony, kovy) | 3 | 0
|  | M | Zpětný odběr elektrozařízení | 3 | 0
| Tříděný odpad | M | Kompostování a separace biologicky rozložitelného odpadu | 3 | 1
| Tříděný odpad | M | Snížení produkce odpadu, včetně PET obalů i Tetrapaku | 3 | 0
20 | CIRKULARITA | M, E |  | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 1
| Cirkularita | M | Prevence a snížení celkové produkce odpadu | 4 | 0
| Cirkularita |  | - NEpoužívání jednorázových věcí (např. nádobí v kiosku, jídelně, na výletech apod., PET lahví, tašek, aj.)
| Cirkularita | M | Kurzy oprav a upcyklace v rámci školy | 3 | 0
| Cirkularita |  | - environmentální výchova
| Cirkularita |  | - domácí práce, dílny
| Cirkularita |  | - projektové dny
| Cirkularita |  | - kroužky a další mimoškolní aktivity
| Cirkularita | M | Cirkulární eventy | 3 | 0
| Cirkularita |  | - bazary
| Cirkularita |  | - výměnné burzy
| Cirkularita |  | - půjčovny
| Cirkularita | M | Udržitelné vybavení | 4 | 0
| Cirkularita |  | - udržitelný nábytek
| Cirkularita |  | - nábytek/vybavení z druhé ruky
| Cirkularita |  | - nábytek nebo některé vybavení vyrobené nebo opravené ve škole
21 | DODAVATELÉ A VEŘEJNÉ NÁKUPY | M |  | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 1
| Dodavatelé a veřejné nákupy | M | Podpora dodavatelů a zajištění provozu školy s preferencí environmentálně šetrných produktů, služeb, příp. stavebních prací (např. ve školním stravování, drogerii, papírenských výrobků, nábytku, elektronice, dopravě, stavebních úprav aj.) | 4 | 0
| Dodavatelé a veřejné nákupy | M | Uplatnění environmentálně odpovědného veřejného zadávání | 3 | 0
22 | DOPRAVA | M, E |  | 3-5 | 0 | 1-2 | 1 | 1
| Doprava | M | Podpora pěší dopravy | 5 | 0
| Doprava |  | - úpravy okolí zvyšující bezpečnost a komfort chodců
| Doprava |  | - motivující akce
| Doprava | M | Podpora cyklistiky | 5 | 0
| Doprava |  | - úpravy okolí zvyšující bezpečnost a komfort cyklistů a podpůrné infrastruktury (vč. elektrokol)
| Doprava |  | - adekvátní zázemí ve škole (zabezpečené stojany, kolárny, šatny na převlečení a úschovu věcí, sprchy, nástroje na opravu kola apod.)
| Doprava |  | - motivující akce
| Doprava | M | Alternativní přepravníky | 5 | 0
| Doprava |  | - koloběžky
| Doprava |  | - in-lajny
| Doprava |  | - skateboardy
| Doprava | M | Podpora elektromobility | 4 | 0
| Doprava |  | - dobíjecí stojany pro elektromobily, elektrokola a elektrokoloběžky
| Doprava |  | - elektrobusy např. na školní akce a výlety
| Doprava | M | Sdílená doprava | 4 | 0
| Doprava |  | - školní autobusy
| Doprava |  | - více osob v 1 autě
| Doprava | M | Podpora veřejné dopravy | 4 | 0
| Doprava |  | - podpora udržitelného cestování do a ze školy (např. úpravy režimu MHD v okolí, zřízení zastávek u školy, příspěvek na cestovné)
| Doprava |  | - školní výlety (např. plánování výletů do míst dostupných veřejnou dopravou, objednání autobusu pro celou skupinu upřednostnit před individuálním příjezdem dětí autem s rodiči apod.)
MĚKKÁ OPATŘENÍ
23 | MONITORING A ANALÝZA DAT | M, A |  | 1-3 | 2 | - | - | -
| Monitoring a analýza dat | M, A | Pravidelné měření a dlouhodobý monitoring | 3 | 2
| Monitoring a analýza dat |  | - spotřeba energie (elektřina, plyn) na vytápění, chlazení, provoz budovy
| Monitoring a analýza dat |  | - aktuální využití energie
| Monitoring a analýza dat |  | - aktuální výroba obnovitelné energie
| Monitoring a analýza dat |  | - kvalita vnitřního ovzduší: teplota, vlhkost, CO2, těkavé organické látky (VOC),
| Monitoring a analýza dat |  | - kvalita vnějšího prostředí: prachové částice (PM)
| Monitoring a analýza dat |  | - tepelné vlastnosti budovy a okolí
| Monitoring a analýza dat |  | - spotřeba vody
| Monitoring a analýza dat |  | - využití dešťové a šedé vody
| Monitoring a analýza dat |  | - spotřeba pohonných hmot, papírenského materiálu, drogerie
| Monitoring a analýza dat |  | - množství vyprodukovaného odpadu
| Monitoring a analýza dat |  | - mobilita žáků a zaměstnanců do školy
| Monitoring a analýza dat |  | - podíl environmentálně odpovědných zakázek
| Monitoring a analýza dat |  | - environmentální a klimatická gramotnost žáků
| Monitoring a analýza dat |  | - environmentální a klimatická osvěta zaměstnanců školy
| Monitoring a analýza dat | M | Prezentace parametrů souvisejících s udržitelným provozem | 1 | N
24 | VYHODNOCENÍ, ZPĚTNÁ VAZBA | M, E |  | 2-3 | N | - | - | -
| Vyhodnocení, zpětná vazba | M | Vyhodnocení nasbíraných dat | 2 | N
| Vyhodnocení, zpětná vazba | M | Energetický audit | 3 | N
| Vyhodnocení, zpětná vazba | M | Výpočet uhlíkové stopy školy | 3 | N
25 | DATA V PRAXI - INTERPRETACE A EDUKACE | M, A, E |  | 2-3 | 1-2 | - | - | -
| Data v praxi - interpretace a edukace | M, A, E | Celoroční sledování dat | 3 | 2
| Data v praxi - interpretace a edukace |  | - spotřeby energií, zelené energie, vody, dopravy, produkce odpadu ad.
| Data v praxi - interpretace a edukace | M, A, E | Edukace žáků | 3 | 2
| Data v praxi - interpretace a edukace |  | - zařazení tématu do výuky do různých předmětů i mimoškolních aktivit
| Data v praxi - interpretace a edukace | M, A, E | Energetické skupiny | 3 | 2
| Data v praxi - interpretace a edukace |  | - vytvoření a zapojení energetických skupin např. v rámci ekotýmů
| Data v praxi - interpretace a edukace | M, E | Zapojení rodičů | 2 | 1
26 | SYSTÉMOVÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ | M, A, E |  | 3-5 | 2-4 | - | - | -
| Systémová a organizační opatření | M, A, E | Školení zúčastněných | 4 | 4
| Systémová a organizační opatření |  | - zřizovatele, vedení školy, veškerého personálu (učitelé, kuchaři, školník, další zaměstnanci školy)
| Systémová a organizační opatření | M, A, E | Pravidelné kontroly | 4 | 3
| Systémová a organizační opatření |  | - dle kontrolních seznamů (okna, svícení, voda, průvan ad.)
| Systémová a organizační opatření | M, A, E | Zpracování systému a plánu úspor | 4 | 2
| Systémová a organizační opatření |  | - např. nastavení teplot ve škole
| Systémová a organizační opatření | M, A, E | Úsporné a šetrné chování při každodenních činnostech všech osob ve škole | 5 | 2
| Systémová a organizační opatření |  | - digitalizace a omezení tisku za účelem snížení spotřeby papíru
| Systémová a organizační opatření |  | - využívání recyklovaného papíru
| Systémová a organizační opatření |  | - zhasínání
| Systémová a organizační opatření |  | - šetření s vodou - zavírání kohoutků, cedulky na toaletách s upozorněním
| Systémová a organizační opatření |  | - třídění odpadu
| Systémová a organizační opatření | M, A, E | Energetický management školy | 3 | 2

## VYSVĚTLIVKY
KLASIFIKACE MITIGAČNÍHO A ADAPTAČNÍHO VLIVU:
-1 | negativní dopad,
0 | žádný vliv,
1 | nízký pozitivní vliv,
2 | nižší střední pozitivní vliv,
3 | střední pozitivní vliv,
4 | vyšší pozitivní vliv,
5 | vysoký pozitivní vliv,
N | vliv opatření není hodnocen, není relevantní posuzovat.
E | Edukace – která opatření lze využít při vzdělávání žáků, učitelů a zaměstnanců školy. Uvedeno u relevantních opatření (E – je vhodné).
PROVEDITELNOST (uvedena pouze pro technické oblasti 1-22):
Organizační náročnost
1 | Opatření nevyžaduje pořízení speciální dokumentace a jednání s úřady. Přípravu lze zvládnout vlastními silami. Není nutno omezovat provoz školy.
2 | Opatření vyžaduje přípravnou dokumentaci, provedení např. zaměření, zpracování projektu atd. Zvláštní povolení není třeba nebo se jedná jen o formalitu. Opatření může částečně omezit provoz školy.
3 | Opatření vyžaduje projektovou a realizační dokumentaci, je zapotřebí povolení, zejména stavební. Dodavatel musí být soutěžen, je třeba stavebního dozoru či jiné průběžné kontroly, zasahuje se do konstrukcí či probíhají zemní práce, provoz školy je omezen.
Finanční náročnost
1 | Jedná se o finančně nenáročné či relativně levné opatření dosahující maximálně stovek Kč na žáka a zaměstnance školy.
2 | Jedná se o finančně středně náročné opatření zpravidla investiční povahy (kapitálové výdaje) dosahující nižších tisíců Kč na žáka a zaměstnance školy.
3 | Jedná se o finančně náročné opatření investiční povahy (kapitálové výdaje) dosahující vyšších tisíců až desetitisíce Kč na žáka a zaměstnance školy.
Technická náročnost
1 | Opatření nevyžaduje úpravy v budově a okolí, přesuny vybavení, hmot, omezení dispozic, demontáže zařízení, provizorní řešení.
2 | Opatření může vyžadovat přípravné práce, demontáže a montáže zařízení a dočasné či trvalé úpravy dispozic. Po dobu provádění prací může být vyžadováno provizorní řešení pro některé funkce budovy.
3 | Opatření zásadně zasáhne do provozu školy, některé části budovy či pozemku budou po dobu provádění prací nepřístupné, může být výrazně zhoršena kvalita prostředí, musí být zajištěny např. náhradní dodávky energií, vody.

## vliv MITIGACE
-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
negativní dopad | žádný vliv | nízký pozitivní vliv | nižší střední pozitivní vliv | střední pozitivní vliv | vyšší pozitivní vliv | vysoký pozitivní vliv
Klimatizace | Stropní větráky | Změna pokryvného materiálu střechy a ostatních ploch | Změna reflektance a barvy střechy a ostatních povrchů | Vegetační střecha | Modulární stavby | Alternativní stavební materiály na přírodní bázi
| Plošné povrchové vodní prvky | Změna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné | Virtuální baterie, obchodování, účast v energetických komunitách | Komplexní automatizované systémy řízení | Biomasa | Recyklace stavebního materiálu a demoličního odpadu
| Vodní prvky s nuceným oběhem vody | Provozní opatření | Energetický audit | Komplexní změna režimu osvětlení budovy a okolí | Kogenerační + trigenerační jednotky | Biosolární střecha
| Závlahové systémy | Otevírací okna - nárazové větrání | Automatizované řídící systémy osvětlení | Fotovoltaické panely | Nákup zelené elektřiny | Fotovoltaické panely
| Refugia a habitaty pro živočichy | Sluneční fólie na sklo na okna | Vytápění integrované do konstrukcí | Solární kolektory pro ohřev vody | Tepelná čerpadla | Geotermální energie
| Podpora opylovačů, motýlí louky | Opatření pro hospodaření s dešťovou vodou (HDV) | Izolace | Úsporné systémy ohřevu a cirkulace teplé vody | Vytápění na nižší teploty | Biomasa
|  | Údržby trávníku | Energetický audit | Chytrá regulace | Dodatečné zateplení | Podpora pěší dopravy
|  | Zatravňovací dlažba | Dodatečná izolace do výplní otvorů | Rekuperace tepla | Chlazení využívající povrchovou či podzemní vodu a zem či podzemí | Podpora cyklistiky
|  | Významná zeleň uvnitř budov | Automatické ovládání větrání otevíracími okny | Výměna/ repase/ renovace/ přesklení transparentních částí konstrukce | Výběr dodavatele | Alternativní přepravníky
|  | Udržování nezastavěných zelených ploch (umístění staveb mimo ně) | Vnější a vnitřní stínící prvky | Výměna izolace za materiál s lepšími fyzikálními vlastnostmi | Omezení masa a mléčných produktů | Úsporné a šetrné chování při každodenních činnostech všech osob ve škole
|  | Prezentace parametrů souvisejících s udržitelným provozem | Stínění zelení | Rekuperační jednotky | Prevence a snížení celkové produkce odpadu
|  |  | Zásuvkové lišty s vypínačem | Chlazení využívající zemní registr | Udržitelné vybavení
|  |  | Zachování křídových tabulí místo smartboardů (alespoň někde) | Chlazení integrované do konstrukcí | Podpora dodavatelů a zajištění provozu školy s preferencí environmentálně šetrných produktů, služeb, příp. stavebních prací (např. ve školním stravování, drogerii, papírenských výrobků, nábytku, elektronice, dopravě, stavebních úprav aj.)
|  |  | Změna provozu a režimu | Rekuperace chladu v akumulačních nádobách | Podpora elektromobility
|  |  | Komplexní energetický management výpočetní a kancelářské techniky | Zelená střecha a stěny | Sdílená doprava
|  |  | Efektivnější chladící systém na datová centra | Nákup energeticky šetrných spotřebičů a techniky | Podpora veřejné dopravy
|  |  | Aktivně řízené vytápění, ventilace, klimatizace v datovém centru | Úprava, filtrace, čištění a další využití šedé vody jako vody užitkové | Školení zúčastněných
|  |  | 16 pravidel pro úspory energií v datacentrech | Instalace nádob na základní tříděný odpad (papír, plasty, sklo, kartony, kovy) | Pravidelné kontroly
|  |  | Úsporná opatření | Zpětný odběr elektrozařízení | Zpracování systému a plánu úspor
|  |  | Výsadba a zakládání zeleně (trávníky, záhony, keře, stromy, vegetační stěny) | Kompostování a separace biologicky rozložitelného odpadu
|  |  | Automaty na jídlo a pití | Snížení produkce odpadu, včetně PET obalů i Tetrapaku
|  |  | Následné využití zbytků potravin | Kurzy oprav a upcyklace v rámci školy
|  |  | Vyhodnocení nasbíraných dat | Uplatnění environmentálně odpovědného veřejného zadávání
|  |  | Zapojení rodičů | Pravidelné měření a dlouhodobý monitoring
Energetický audit
Výpočet uhlíkové stopy školy
Celoroční sledování dat
Edukace žáků
Energetické skupiny
Energetický management školy

## vliv ADAPTACE
-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N
negativní dopad | žádný vliv | nízký pozitivní vliv | nižší střední pozitivní vliv | střední pozitivní vliv | vyšší pozitivní vliv | vysoký pozitivní vliv | vliv opatření není hodnocen, není relevantní posuzovat.
| Biomasa | Recyklace stavebního materiálu a demoličního odpadu | Alternativní stavební materiály na přírodní bázi | Změna pokryvného materiálu střechy a ostatních ploch | Změna reflektance a barvy střechy a ostatních povrchů | Vegetační střecha | Komplexní automatizované systémy řízení
| Kogenerační + trigenerační jednotky | Fotovoltaické panely | Modulární stavby | Dodatečné zateplení | Změna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné | Biosolární střecha | Virtuální baterie, obchodování, účast v energetických komunitách
| Nákup zelené elektřiny | Fotovoltaické panely | Dodatečná izolace do výplní otvorů | Výměna/ repase/ renovace/ přesklení transparentních částí konstrukce | Rekuperační jednotky | Zelená střecha a stěny | Energetický audit
| Komplexní změna režimu osvětlení budovy a okolí | Solární kolektory pro ohřev vody | Otevírací okna - nárazové větrání | Výměna izolace za materiál s lepšími fyzikálními vlastnostmi | Chlazení využívající zemní registr | Plošné povrchové vodní prvky | Energetický audit
| Automatizované řídící systémy osvětlení | Rekuperace tepla | Stropní větráky | Automatické ovládání větrání otevíracími okny | Chlazení využívající povrchovou či podzemní vodu a zem či podzemí | Výsadba a zakládání zeleně (trávníky, záhony, keře, stromy, vegetační stěny) | Komplexní energetický management výpočetní a kancelářské techniky
| Provozní opatření | Efektivnější chladící systém na datová centra | Údržby trávníku | Klimatizace | Chlazení integrované do konstrukcí |  | Prezentace parametrů souvisejících s udržitelným provozem
| Geotermální energie | Aktivně řízené vytápění, ventilace, klimatizace v datovém centru | Zatravňovací dlažba | Sluneční fólie na sklo na okna | Rekuperace chladu v akumulačních nádobách |  | Vyhodnocení nasbíraných dat
| Biomasa | 16 pravidel pro úspory energií v datacentrech | Závlahové systémy | Úsporná opatření | Vnější a vnitřní stínící prvky |  | Energetický audit
| Tepelná čerpadla | Následné využití zbytků potravin | Refugia a habitaty pro živočichy | Úprava, filtrace, čištění a další využití šedé vody jako vody užitkové | Stínění zelení |  | Výpočet uhlíkové stopy školy
| Úsporné systémy ohřevu a cirkulace teplé vody | Kompostování a separace biologicky rozložitelného odpadu | Podpora opylovačů, motýlí louky | Významná zeleň uvnitř budov | Vodní prvky s nuceným oběhem vody
| Vytápění integrované do konstrukcí | Zapojení rodičů | Pravidelné měření a dlouhodobý monitoring | Udržování nezastavěných zelených ploch (umístění staveb mimo ně) | Školení zúčastněných
| Chytrá regulace |  | Celoroční sledování dat | Pravidelné kontroly
| Vytápění na nižší teploty |  | Edukace žáků
| Izolace |  | Energetické skupiny
| Nákup energeticky šetrných spotřebičů a techniky |  | Zpracování systému a plánu úspor
| Zásuvkové lišty s vypínačem |  | Úsporné a šetrné chování při každodenních činnostech všech osob ve škole
| Zachování křídových tabulí místo smartboardů (alespoň někde) |  | Energetický management školy
Změna provozu a režimu
Výběr dodavatele
Omezení masa a mléčných produktů
Automaty na jídlo a pití
Instalace nádob na základní tříděný odpad (papír, plasty, sklo, kartony, kovy)
Zpětný odběr elektrozařízení
Snížení produkce odpadu, včetně PET obalů i Tetrapaku
Prevence a snížení celkové produkce odpadu
Kurzy oprav a upcyklace v rámci školy
Udržitelné vybavení
Podpora dodavatelů a zajištění provozu školy s preferencí environmentálně šetrných produktů, služeb, příp. stavebních prací (např. ve školním stravování, drogerii, papírenských výrobků, nábytku, elektronice, dopravě, stavebních úprav aj.)
Uplatnění environmentálně odpovědného veřejného zadávání
Podpora pěší dopravy
Podpora cyklistiky
Alternativní přepravníky
Podpora elektromobility
Sdílená doprava
Podpora veřejné dopravy

## NA TISK
OPATŘENÍ | PROVEDITELNOST |  |  | TYP OPATŘENÍ | MITIGACE | ADAPTACE
| ORGANIZAČNÍ | FINANČNÍ | TECHNICKÁ
TECHNICKÁ OPATŘENÍ
1. STAVEBNÍ MATERIÁLY | 3 | 3 | 3 | M, A | 5 | 1-2
Alternativní stavební materiály na přírodní bázi |  |  |  | M, A | 5 | 2
- dřevo a materiál na jeho bázi
- hlína
- sláma, konopí, len
- slámokarton (desky z lisované slámy)
Recyklace stavebního materiálu a demoličního odpadu |  |  |  | M, A | 5 | 1
- dřevo, cihly, kámen aj.
- recyklovaný beton
- celé stavební prvky - střešní krytiny, dveře, okna, obklady, nábytek ad.
Modulární stavby |  |  |  | M, A | 4 | 2
2. STŘECHY A POVRCHY | 2 | 2 | 2 | M, A | 1-5 | 3-5
Vegetační střecha |  |  |  | M, A | 3 | 5
Biosolární střecha |  |  |  | M, A | 5 | 5
Změna pokryvného materiálu střechy a ostatních ploch |  |  |  | M, A | 1 | 3
- změna střešní krytiny
- dřevo, kůra, štěrk, písek, tartan, umělý trávník (chodníky, parkoviště, hřiště ad.)
Změna reflektance a barvy střechy a ostatních povrchů |  |  |  | M, A | 2 | 4
- odrazivé nátěry - např. stříbrný nátěr
- změna tmavých povrchů za světlejší (fasády, chodníky, parkoviště, hřiště ad.) - světlé nátěry, světlé materiály - bílý štěrk, písek, tartan, umělý trávník
Změna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné |  |  |  | M, A | 1 | 4
- vrstvení materiálu dle propustnosti
- zatravňovací dlažba, částečně propustná dlažba, dřevo, kůra, štěrk, písek, trávník
3. ELEKTŘINA | 2 | 2 | 2 | M | 2-5 | 0-1
Fotovoltaické panely |  |  |  | M, A | 5 | 1
Biomasa |  |  |  | M | 4 | 0
Kogenerační + trigenerační jednotky |  |  |  | M | 4 | 0
Komplexní automatizované systémy řízení |  |  |  | M | 3 | N
Virtuální baterie, obchodování, účast v energetických komunitách |  |  |  | M | 2 | N
Nákup zelené elektřiny |  |  |  | M | 4 | 0
Energetický audit |  |  |  | M | 2 | N
4. OSVĚTLENÍ | 2 | 2 | 2 | M | 1-3 | 0
Komplexní změna režimu osvětlení budovy a okolí |  |  |  | M | 3 | 0
- úsporné žárovky, LED žárovky
- dostatečné přirozené denní světlo (např. zvýšením míry prosklení fasády, vytvoření nových světlíků, světlovodů, využití zrcadel k přesměrování světla)
- snížení množství a intenzity osvětlení (kde je to možné)
- zhasínání během přestávek
- zhasínání na chodbách a toaletách
- vypínání venkovního osvětlení
Automatizované řídící systémy osvětlení |  |  |  | M | 2 | 0
- regulace a biodynamické osvětlení
- senzory pohybu a časový spínač
Provozní opatření |  |  |  | M | 1 | 0
- označení světelných spínačů (který vypínač patří k jakému světlu)
5. VYTÁPĚNÍ | 2 | 3 | 1-2 | M | 2-5 | 0-1
Fotovoltaické panely |  |  |  | M, A | 3 | 1
Solární kolektory pro ohřev vody |  |  |  | M | 3 | 1
Geotermální energie |  |  |  | M | 5 | 0
Biomasa |  |  |  | M | 5 | 0
Tepelná čerpadla (vzduch, voda, země) |  |  |  | M | 4 | 0
- čerpadla s regulovatelným počtem otáček
- čerpadla využívající potenciál odpadní vody
Úsporné systémy ohřevu a cirkulace teplé vody |  |  |  | M | 3 | 0
Vytápění integrované do konstrukcí |  |  |  | M | 2 | 0
- aktivované betonové jádro
- stěnové vytápění
Chytrá regulace |  |  |  | M | 3 | 0
- programovatelný termostat v učebnách a kancelářích
- termostatické ventily
- možnost oddělené regulace topných okruhů
- termostatické vodovodní baterie
Rekuperace tepla |  |  |  | M, A | 3 | 1
- rekuperace tepla v akumulačních nádobách
- rekuperace odpadního tepla ze tříd a z provozu kuchyně a jídelny
- rekuperační a regenerační výměníky pro zpětné získávání tepla z šedé vody
Vytápění na nižší teploty |  |  |  | M | 4 | 0
- snížení teploty o 1 °C
- snížení teploty během noci/víkendu/prázdnin (min. o 5°C)
Izolace |  |  |  | M | 2 | 0
- izolace potrubí v kotelnách a na rozvodech
- izolace radiátorových výklenků
Energetický audit |  |  |  | M | 2 | N
- snížení spotřeby energie
- zvýšení energetické efektivity
6. ZATEPLENÍ | 2-3 | 2-3 | 2-3 | M, A | 2-4 | 2-3
Dodatečné zateplení |  |  |  | M, A | 4 | 3
- obálky budovy
- střechy
Výměna/repase/renovace/přesklení transparentních částí konstrukce |  |  |  | M, A | 3 | 3
- tepelně izolační okna (např. trojskla v oknech)
- speciální zasklení s proměnnou solární a spektrální propustností či možnostmi její změny uživatelem
Dodatečná izolace do výplní otvorů |  |  |  | M, A | 2 | 2
- dveře
- okna
Výměna izolace za materiál s lepšími fyzikálními vlastnostmi |  |  |  | M, A | 3 | 3
7. VĚTRÁNÍ | 2-3 | 2-3 | 2-3 | M, A | 0-3 | 2-4
Rekuperační jednotky |  |  |  | M, A | 3 | 4
- rekuperační jednotka spojená s centrální vzduchotechnikou
- rekuperační jednotka pro každou místnost (vhodné i pro rekonstrukce)
Automatické ovládání větrání otevíracími okny |  |  |  | M, A | 2 | 3
Otevírací okna - nárazové větrání |  |  |  | M, A | 1 | 2
Stropní větráky |  |  |  | A | 0 | 2
8. CHLAZENÍ | 2 | 3 | 2 | M, A | -1-3 | 3-5
Klimatizace |  |  |  | A | -1 | 3
- správný režim provozu a údržby klimatizace |  |  |  |  | 1
- šetrnější chladiva do klimatizace |  |  |  |  | 2
- snížení klimatizace (zvýšení teploty) o 1°C |  |  |  |  | 2
- pravidelné kontroly a správné zacházení klimatizace |  |  |  |  | 1
- NEinstalovat klimatizační jednotku na místo přímo osvícené sluncem |  |  |  |  | 2
- ustanovit politiku na optimální použití klimatizace |  |  |  |  | 2
Chlazení využívající zemní registr |  |  |  | M, A | 3 | 4
Chlazení využívající povrchovou či podzemní vodu a zem či podzemí |  |  |  | M, A | 4 | 4
- voda z povrchových vodních ploch, řeky, jezera apod.
- podzemní voda ze studně či zemního vrtu
- zemní chlazení plošné
- chlazení z podzemního vrtu
Chlazení integrované do konstrukcí |  |  |  | M, A | 3 | 4
- aktivované betonové jádro
- stěnové chlazení
Rekuperace chladu v akumulačních nádobách |  |  |  | M, A | 3 | 4
Zelená střecha a stěny |  |  |  | M, A | 3 | 5
9. STÍNĚNÍ | 2 | 2 | 2 | M, A | 1-2 | 3-4
Vnější a vnitřní stínící prvky |  |  |  | M, A | 2 | 4
- vnější žaluzie
- slunolamy
- systém automatického ovládání stínících prvků
- záclony, závěsy, vnitřní rolety
- textilie (např. tažné plachty na dvoře)
- pergoly, markýzy
- přesahy střech, stříšky
Sluneční fólie na sklo na okna |  |  |  | M, A | 1 | 3
Stínění zelení |  |  |  | M, A | 2 | 4
- stromy (v zemi, v květináči)
- zelené zástěny/ prvky v prostoru
- zelené stěny
10. SPOTŘEBIČE + IT | 1 | 1 | 1 | M | 2-3 | 0
Nákup energeticky šetrných spotřebičů a techniky |  |  |  | M | 3 | 0
- úsporná výpočetní a kancelářská technika
- úsporné ledničky, mikrovlnky, myčky, pračky
Zásuvkové lišty s vypínačem |  |  |  | M | 2 | 0
Zachování křídových tabulí místo smartboardů (alespoň někde) |  |  |  | M | 2 | 0
Změna provozu a režimu |  |  |  | M | 2 | 0
- vypínání prázdných lednic a mrazáků, umístění dále od zdrojů tepla
- časový spínač u nápojových automatů
- časové spínače na zařízeních pro přípravu teplé vody
- tiskárny a kopírky v režimu spánku a při nepoužívání (volné dny) vypínat
- odpojování nevyužívaných zařízení přes noc, víkendy a prázdniny
- automatické vypínání serverů
- automatické vypínání počítačů, hibernace po výuce a přes noc
- vypnutí monitorů a projektorů po výuce
Komplexní energetický management výpočetní a kancelářské techniky |  |  |  | M | 2 | N
11. DATOVÁ CENTRA | 2 | 2 | 2 | M | 2 | 1
Efektivnější chladící systém na datová centra |  |  |  | M | 2 | 1
Aktivně řízené vytápění, ventilace, klimatizace v datovém centru |  |  |  | M, A | 2 | 1
16 pravidel pro úspory energií v datacentrech |  |  |  | M, A | 2 | 1
12. PITNÁ VODA | 1-2 | 1-2 | 1-2 | M, A | 2 | 3
Úsporná opatření |  |  |  | M, A | 2 | 3
- úsporná opatření na výtokových armaturách
- úsporné systémy splachování WC
- perlátory a stop ventily na baterie u umyvadel
- úsporné sprchové hlavice
- úsporné (bezdotykové) baterie
- kontrola kapajících kohoutků (případné opravy)
- šetrné chování spotřebitelů, osvěta, proškolení uživatelů, grafické upozornění
13. ŠEDÁ VODA | 2-3 | 2-3 | 2-3 | M, A | 3 | 3
Úprava, filtrace, čištění a další využití šedé vody jako vody užitkové |  |  |  | M, A | 3 | 3
14. DEŠŤOVÁ VODA | 1-3 | 1-3 | 1-3 | M, A | 1 | 3-4
Opatření pro hospodaření s dešťovou vodou (HDV) |  |  |  | M, A | 1 | 3-4
- sudy, povrchové nádrže na vodu, vodní plochy (jezírka, tůně, mokřady)
- akumulační nádrže s bezpečnostním přelivem
- podzemní retenční nádrže
- kanály, prohlubně, filtrační drenáže
- vsakovací průlehy s retenčními rýhami
- trávníky, dešťové zahrady, záhony, stromy, keře
- propustné dlažby a lité povrchy
- zatravňovací dlažba a štěrkový trávník
- zavlažovací obrubníky (s mezerami pro volný odtok vody do trávníku)
- zelené střechy a fasády
15. VODNÍ PRVKY | 2 | 2-3 | 2-3 | A | 0 | 4-5
Plošné povrchové vodní prvky |  |  |  | A | 0 | 5
- mokřady
- jezírka
- tůně
- hrazení malých toků na pozemku
Vodní prvky s nuceným oběhem vody |  |  |  | A | 0 | 4
- kašny
- pítka
- osvěžovače/rozprašovače
16. ZELEŇ | 1-2 | 1-2 | 1-2 | M, A | 0-2 | 2-5
Výsadba a zakládání zeleně (trávníky, záhony, keře, stromy, vegetační stěny) |  |  |  | M, A | 2 | 5
- zakládání nových trávníků vč. extenzivních
- výsadba keřového patra
- výsadba solitérů a malých společenství stromů s místním ochlazovacím účinkem
- tvorba trvalkových záhonů
- zakládání produkčních zahrad
- výsadba vnitroblokové zeleně, úpravy vnitrobloků a atrií
- zakládání vegetačních stěn a svislých zahrad
- instalace treláží pro popínavé rostliny před fasádou
- stavění teras - více plochy na zeleň
Údržba trávníku |  |  |  | A | 1 | 2
- vhodná skladba travin
- vhodné funkční typy
- vhodný způsob seče
Zatravňovací dlažba |  |  |  | A | 1 | 2
Významná zeleň uvnitř budov |  |  |  | A | 1 | 3
- solitérní květiny nebo dřeviny v květináčích
- interiérové zelené stěny
Udržování nezastavěných zelených ploch (umístění staveb mimo ně) |  |  |  | A | 1 | 3
Závlahové systémy |  |  |  | A | 0 | 2
- automatizované systémy závlahy (chytré zavlažování)
17. BIODIVERZITA | 1 | 1 | 1 | A | 0 | 2
Refugia a habitaty pro živočichy |  |  |  | A | 0 | 2
Podpora opylovačů, motýlí louky |  |  |  | A | 0 | 2
18. POTRAVINY | 1 | 1 | 1 | M, A | 2-4 | 0-1
Výběr dodavatele |  |  |  | M | 4 | 0
- nižší uhlíková stopa
- lokálnost
- udržitelnost
- bezobal
Omezení masa a mléčných produktů |  |  |  | M | 4 | 0
- zařazení 2 bezmasých jídel týdně do školního menu
Automaty na jídlo a pití |  |  |  | M | 2 | 0
- snížit množství automatů
- upřednostnit kiosek před automatem
- upřednostnit produkty bez obalu, čerstvé potraviny
- upřednostnit vodu z kohoutku před vodou v PET lahvích
Následné využití zbytků potravin |  |  |  | M | 2 | 1
- kompostování rostlinných zbytků na pozemku nebo ukládání do nádob
- nabídka nevyužitých surovin potřebným – potravinová banka
- nabídka nevyužitých surovin zemědělcům pro zvířata
19. TŘÍDĚNÝ ODPAD | 1 | 1 | 1 | M | 3 | 0-1
Instalace nádob na základní tříděný odpad (papír, plasty, sklo, kartony, kovy) |  |  |  | M | 3 | 0
Zpětný odběr elektrozařízení |  |  |  | M | 3 | 0
Kompostování a separace biologicky rozložitelného odpadu |  |  |  | M | 3 | 1
Snížení produkce odpadu, včetně PET obalů i Tetrapaku |  |  |  | M | 3 | 0
20. CIRKULARITA | 1 | 1 | 1 | M, E | 3-4 | 0
Prevence a snížení celkové produkce odpadu |  |  |  | M | 4 | 0
- NEpoužívání jednorázových věcí (např. nádobí v kiosku, jídelně, na výletech apod., PET lahví, tašek, aj.)
Kurzy oprav a upcyklace v rámci školy |  |  |  | M | 3 | 0
- environmentální výchova
- domácí práce, dílny
- projektové dny
- kroužky a další mimoškolní aktivity
Cirkulární eventy |  |  |  | M | 3 | 0
- bazary
- výměnné burzy
- půjčovny
Udržitelné vybavení |  |  |  | M | 4 | 0
- udržitelný nábytek
- nábytek/vybavení z druhé ruky
- nábytek nebo některé vybavení vyrobené nebo opravené ve škole
21. DODAVATELÉ A VEŘEJNÉ NÁKUPY | 1 | 1 | 1 | M | 3-4 | 0
Podpora dodavatelů a zajištění provozu školy s preferencí environmentálně šetrných produktů, služeb, příp. stavebních prací (např. ve školním stravování, drogerii, papírenských výrobků, nábytku, elektronice, dopravě, stavebních úprav aj.) |  |  |  | M | 4 | 0
Uplatnění environmentálně odpovědného veřejného zadávání |  |  |  | M | 3 | 0
22. DOPRAVA | 1-2 | 1 | 1 | M, E | 3-5 | 0
Podpora pěší dopravy |  |  |  | M | 5 | 0
- úpravy okolí zvyšující bezpečnost a komfort chodců
- motivující akce
Podpora cyklistiky |  |  |  | M | 5 | 0
- úpravy okolí zvyšující bezpečnost a komfort cyklistů a podpůrné infrastruktury (vč. elektrokol)
- adekvátní zázemí ve škole (zabezpečené stojany, kolárny, šatny na převlečení a úschovu věcí, sprchy, nástroje na opravu kola apod.)
- motivující akce
Alternativní přepravníky |  |  |  | M | 5 | 0
- koloběžky
- in-lajny
- skateboardy
Podpora elektromobility |  |  |  | M | 4 | 0
- dobíjecí stojany pro elektromobily, elektrokola a elektrokoloběžky
- elektrobusy např. na školní akce a výlety
Sdílená doprava |  |  |  | M | 4 | 0
- školní autobusy
- více osob v 1 autě
Podpora veřejné dopravy |  |  |  | M | 4 | 0
- podpora udržitelného cestování do a ze školy (např. úpravy režimu MHD v okolí, zřízení zastávek u školy, příspěvek na cestovné)
- školní výlety (např. plánování výletů do míst dostupných veřejnou dopravou, objednání autobusu pro celou skupinu upřednostnit před individuálním příjezdem dětí autem s rodiči apod.)
MĚKKÁ OPATŘENÍ
23. MONITORING A ANALÝZA DAT |  |  |  | M, A | 1-3 | 2
Pravidelné měření a dlouhodobý monitoring |  |  |  | M, A | 3 | 2
- spotřeba energie (elektřina, plyn) na vytápění, chlazení, provoz budovy
- aktuální využití energie
- aktuální výroba obnovitelné energie
- kvalita vnitřního ovzduší: teplota, vlhkost, CO2, těkavé organické látky (VOC),
- kvalita vnějšího prostředí: prachové částice (PM)
- tepelné vlastnosti budovy a okolí
- spotřeba vody
- využití dešťové a šedé vody
- spotřeba pohonných hmot, papírenského materiálu, drogerie
- množství vyprodukovaného odpadu
- mobilita žáků a zaměstnanců do školy
- podíl environmentálně odpovědných zakázek
- environmentální a klimatická gramotnost žáků
- environmentální a klimatická osvěta zaměstnanců školy
Prezentace parametrů souvisejících s udržitelným provozem |  |  |  | M | 1 | N
24. VYHODNOCENÍ, ZPĚTNÁ VAZBA |  |  |  | M, E | 2-3 | N
Vyhodnocení nasbíraných dat |  |  |  | M | 2 | N
Energetický audit |  |  |  | M | 3 | N
Výpočet uhlíkové stopy školy |  |  |  | M | 3 | N
25. DATA V PRAXI - INTERPRETACE A EDUKACE |  |  |  | M, A, E | 2-3 | 1-2
Celoroční sledování dat |  |  |  | M, A, E | 3 | 2
- spotřeby energií, zelené energie, vody, dopravy, produkce odpadu ad.
Edukace žáků |  |  |  | M, A, E | 3 | 2
- zařazení tématu do výuky do různých předmětů i mimoškolních aktivit
Energetické skupiny |  |  |  | M, A, E | 3 | 2
- vytvoření a zapojení energetických skupin např. v rámci ekotýmů
Zapojení rodičů |  |  |  | M, E | 2 | 1
26. SYSTÉMOVÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ |  |  |  | M, A, E | 3-5 | 2-4
Školení zúčastněných |  |  |  | M, A, E | 4 | 4
- zřizovatele, vedení školy, veškerého personálu (učitelé, kuchaři, školník, další zaměstnanci školy)
Pravidelné kontroly |  |  |  | M, A, E | 4 | 3
- dle kontrolních seznamů (okna, svícení, voda, průvan ad.)
Zpracování systému a plánu úspor |  |  |  | M, A, E | 4 | 2
- např. nastavení teplot ve škole
Úsporné a šetrné chování při každodenních činnostech všech osob ve škole |  |  |  | M, A, E | 5 | 2
- digitalizace a omezení tisku za účelem snížení spotřeby papíru
- využívání recyklovaného papíru
- zhasínání
- šetření s vodou - zavírání kohoutků, cedulky na toaletách s upozorněním
- třídění odpadu
Energetický management školy |  |  |  | M, A, E | 3 | 2